함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제목	취수펌프 용량검토 요청

우리정수센터 2014년도 교체 대상 취수펌프에 대한 용량 검토를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 2014년도 취수펌프 교체계획

구 분	철 거			구매 설치
	동력(kW)	유량(㎥/h)	양정(m)	동력(kW)	유량(㎥/h)	양정(m)
3호기	960	7320	37	800	6600	32
6호기	520	3660	37	800	6600	32

가. 주펌프 1대와 조절펌프 1대를 철거하고 주펌프 2대 구매설치

나. 현 2호기(조절) 펌프를 6호기 자리로 이전설치하고, 2호기 자리에 신규 구매되는 주펌프 설치

따로붙임  1. 용량검토 기초자료	1부.

2. 2013년 취수펌프 운전현황	1부.

3. 2013년 기술진단자료(용량검토)	1부.  끝

	영등포아리수정수센터소장
주무관	김오열		보수과장	02/18 김구식
협조자
시행	보수과-1324	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울 영등포구 양화동 노들로 11(양화동 1번지)	/	http://water.seoul.go.kr/
전화	31465671	/전송	02-3146-5691	/		/	대시민공개