출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박우식	한호진	08/03 전명수

	명에 의하여 관내(강동,송파) 다점, 음청탐지 및 민원탐지와 관련하여 현장출장을 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 08. 03 6급 한 호 진
7급 박 우 식 7급 정 옥 진

보 고 내 용
일 시	2016. 08. 03
건 명	출장결과 보고서		탐지작업자	한호진.박우식.정옥진
내용	구분(관로,민원)	위 치(구간)	작 업 결 과		비고
	관로 (현장조사)	송파구 마천동351-8번지 일대	음청식 누수탐지결과 – 누수적출 누수복구 의뢰
	관로 (현장조사)	송파구 방이동174-12번지 일대	음청식 누수탐지결과 – 누수적출 누수복구 의뢰
	민원 (현장조사)	가락공동구내( 경찰병원 장례식장 )	누수관련 사항으로 누수복구 부서로 이첩
참고사항