문서번호	급수운영과-18028
결재일자	2016.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
진영관		08/03 최철민
협 조
	주무관			이승영

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.08.03

남부수도사업소 급수운영과

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2016년08월03일 수요일 날씨:맑음										탐지반				기간제
탐지지역		상도3동 일대								진영관				김현수.박원규.유태준 .이 흥 최철주.유효동.염정일.이영기
중블록명		소블록명			구분 관로		탐 지 구 간							누수탐지 결 과		비 고
							구경 (㎜)	연장 (㎞)		주 소
상도3중		상도01-02					100	15.7		상도3동283-24				관로누수		T
상도3중		상도01-02					20	14.9		상도3동288-27				관 로 누 수		T
계								30.6
익일작업계획	작업조			탐지위치				일시		작업원		연락처			처리내용
	A			상도1동50-3일대				08/04		김현수외3인		-			음청식 탐지
	B			상도1동7-38일대				08/04		최철주외3인		-			음청식 탐지
변류조사 (개소)			계			제수변			하수도		소화전		기 타
			203			119			45		39		*상도3동321-25:스핀들망실(D=80) *상도3동299-48:스핀들망실(D=100)
특이사항