문서번호	급수운영과-18044
결재일자	2016.8.3.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
강동길	08/03 최철민
협 조

예비준공검사 결과보고(2차)

2016년 관악,금천구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 준공검사 전 예비준공검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 8.

보고자 지방시설주사  강 동 길

공 사 명	2016년 관악,금천구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(2차 정산)
계 약 자	예림이앤지 (주) 대표 김 영 자
공사기간	2016. 4. 20. ~ 2017. 4. 30.
계약금액	₩681,676,700원
예비준공 검사내용	시설물 설치 및 보수건에 대하여 준공전 미흡사항 사전 확인
예비준공 검사일	2016. 8. 3.
예비준공 검사자	감 독 : 남부수도사업소 급수운영과 지방시설주사 강동길 시 공 사 : ㈜ 예림이앤지 현장대리인 고재연 시공감리 : ㈜ 이준엔지니어링 이 사 김광수
지적사항	이상없음
시정∙지적사항	없음

붙임 : 1. 예비준공검사서 1부.

2. 예비준공검사사진 1부.  끝.

<첨부 #4>

예비준공검사 현장 점검표

❏ 개   요

공사개요	공 사 명	2016년 관악,금천구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 - 2차 정산
	발주부서	남부수도사업소 급수운영과	계 약 자	(주)예림이앤지 대표 김영자
	공사기간	2016. 4. 20.~2017. 4. 30.	계약금액	681,676,700원
	예비준공검사일	2016. 8. 3	준공일자	2016. 8. 3.

❏ 점검결과

평가항목	점 검 내 용	점 검 결 과
서류점검	‣ 예비준공검사 실시여부 ‣ 예비준공검사 이행사항 적정여부 - 준공일과 비교하여 예비준공검사일 적정여부 - 예비준공검사 서류 작성(사진촬영)여부 - 예비준공검사시 지적사항 유․무	이상없음 이상없음
	‣ 유지관리부서와 합동점검 실시여부 ※ 발주부서와 유지관리부서가 다른 경우만 해당	해당사항 없음
현장점검	‣ 하자발생 여부 ‣ 품질관리 상태 ‣ 기타 시민불편사항 등	이상없음 (붙임 사진대지 참조)

2016. 8. 3.

【확 인 자】소속 : 급수운영과 직급 : 시설6급   성명 :  강동길  (인)

【입 회 자】소속 : ㈜ 예림이앤지   : 현장대리인성명 :  고재연  (인)

【입 회 자】소속 : ㈜ 이준엔지니어링: 이  사   성명 :  김광수  (인)

붙임 : 예비준공검사 사진대지 1부. 끝.

예비준공검사 사진대지

원형변실 설치 확인 점검(관악구 신원동 1581-1)
원형변실 설치 확인 점검(신원동 1581-7)
원형변실 설치 확인 점검(신원동 1613-3)