고압가스 수불부(08.02)

결재	주무관	정수과장
	김유선	08/03 代정갑평

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			16,735						6,921
8.01		141	16,594		0	0	219	219	6,702
8.02		392	16,202		0	0	223	223	6,479
8.03
8.04
8.05
8.06
8.07
8.08
8.09
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
합계		533			0	0	442	442

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,100			35,857
8.01		0	0	0	36,100		881	34,976
8.02		0	0	0	36,100	18,900	925	52,951
8.03
8.04
8.05
8.06
8.07
8.08
8.09
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
합계		0	0	0		18,900	1,806