	영등포소방서
수신	새한도료(박준하)(07266 서울특별시 영등포구 영등포로 153)
(경유)
제목	위험물 판매취급소 완공검사 처리결과 알림(새한도료)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 위험물제조소등 완공검사 신청과 관련하여 위험물안전관리법 시행규칙 제38조의 규정에 적합하게 설치되어 동법 시행령 제10조에 의거 붙임과 같이 완공검사필증을 교부하오니 위험물 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 대상 및 설치자 : 새한도료 / 박준하

나. 위치(전화번호) : *******************************

다. 허가·완공내용

제조소 등 구분	허가번호	완공번호	완공신청내용	비 고
판매취급소 (도료류 판매소)	제32-0653-151228호	제32-0653-160803호	지상1층 새한도료 점포내 내화구조로 구획된 도료류판매소에서 시너 및 도료류를 20배이하로 저장‧취급.

3. 안내사항

가. 완공검사필증을 수령하시기 전에 영등포구청 부과과에 면허세를 납부하신 후 그 영수증 사본을 지참하시고 영등포소방서 예방과 위험물안전팀를 방문하시어 완공검사필증을 수령하시기 바랍니다.

나. 완공검사 후 위험물에 대한 안전관리업무를 위하여 위험물안전관리법 시행령 별표5 및 별표6의 규정에서 정하는 위험물취급자격자의 자격이 있는 분으로 안전관리자를 선임 후 위험물을 저장‧취급할 수 있으며, 선임일로부터 14일 이내에 소방서장에게 신고하여야 합니다.

다. 위험물안전관리자를 30일 이내 미선임 시 위험물안전관리법제36조(벌칙) 제6호에 의거 500만원 이하의 벌금에 처하며, 위험물안전관리자 선임 후 14일 이내 미신고 시 위험물안전관리법제38조(과태료) 제1항 제5호에 의거 200만원 이하의 과태료에 처해지니 반드시 기한내에 선임 후 신고를 하여야 합니다.

붙 임 : 위험물제조소등 완공검사필증 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	설우철		위험물안전팀장	代현동욱		예방과장	전결 08/03 김용규
협조자
시행	예방과-17909	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-1705	/전송	02-2637-3119	/		/	부분공개(6)