함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	저수조 이용 급수학교 개학전 수질검사 실시 안내

1. 서울시 상수도 행정에 적극 협조해 주시는 귀 교에 감사드립니다.

2. 우리 사업소에서는 학생들이 맑고 깨끗한 수돗물을 이용할 수 있도록 저수조 급수 학교에 대한 수돗물 관리를 강화하고자 아래와 같이 여름방학 개학 전 수질검사를 실시할 예정이오니, 방학기간 동안 학교 물탱크에 정체된 수돗물을 배수하는 등 수질관리에 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 검사기간 : 2016. 8.8(월) ~ 8. 12(금)

○ 대    상 : 저수조 이용 급수학교 18개교

○ 검사항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

※ 잔류염소 관리기준 미달시 미생물 항목 추가검사

○ 수질관리 협조사항

- 방학기간 중 물탱크와 배관에 정체된 수돗물 배수(청소,조경용수 등으로 사용)

- 개학전 물탱크 청소, 새로운 수돗물을 공급받아 이용.  끝.

	남부수도사업소장
수신자	서울금동초등학교장,서울봉현초등학교장,세일중학교장,강남중학교장,미성중학교장,광신중학교장,남강중학교장,숭의여자중학교장,국립전통예술고등학교장,구암고등학교장,금천고등학교장,남강고등학교장,서울미술고등학교장,숭의여자고등학교장,광신정보산업고등학교장,새롬학교장,국립전통예술중학교장,한국제과학교장
주무관	백윤미		수질팀장	여종순		행정지원과장	08/03 이두영
협조자
시행	행정지원과-21205	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4447	/전송	02-3146-4658	/		/	대시민공개