출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	요금과장			결재
이선희		전육중	02/18 이광수
협 조
	주무관				이상희

	명에 의하여 2014. 2. 18 신개축지 점검과 관련 노원구 미아동 791-2037 외 1개소 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 2 . 18.
보 고 자 : 주무관 성명 : 전육중, 유지원, 이선희, 김영일

보       고       내       용

일    시

2014. 2. 18 11:00~17:00

건    명

출장결과 보고서(전육중,유지원,이선희,김영일 2. 18)

□ 신･개축 현황

○ 강북구 미아동 791-2037, 미아동 791-2469

□ 조사내용

○  강북구 미아동 791-2037

- 소유자   : 박상순

- 건축형태 : 신축공사

- 건물용도 : 다세대

- 진행공정 : 공가 건물 미철거

- 공사용 급수설비(수전) 내역

수용가명	고객번호	기물번호	업종	구경	지침	비 고
박상순	8208811	R12-84334	30	15㎜	장애	문잠김

- 조례위반여부 :철거전 공가 상태로 현재 문잠김으로 계량기 확인불가

□ 조사내용

○ 미아동 791-2469

- 소유자   : 구욕금

- 건축형태 : 신축공사

- 건물용도 : 다가구주택

- 진행공정 : 공가 미철거

- 공사용 급수설비(수전) 내역

수용가명	고객번호	기물번호	업종	구경	지침	비 고
구욕금	8208607	01-213366	10	15㎜	장애	문잠김

- 조례위반여부 :현재 건물 공가로 계량기 지침확인은 불가하나

조례위반 사항 발견치 못함