이산화탄소 수불대장(2016.8.3)

주무관	정수과장
이경철	08/04 이종규

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘16년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						21,342	14,882	6,460	144톤
8/1		253	170	83		21,089	14,712	6,377	*탱크압력상승으로 가스수동투입
8/2		125	71	54		20,964	14,641	6,323
8/3		97	42	55		20,867	14,599	6,268
계	0	475	283	192