문서번호	인재기획과-11051
결재일자	2016.8.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
한성훈		이창희	전결 08/04 代오세우
협조

「창의관 및 배움관 강의실 교육환경 개선을 위한」

시스템에어컨 풍향 조절장치 설치 결과 보고

2016.  8.

【인 재 기 획 과】

「창의관 및 배움관 강의실 교육환경 개선을 위한」

시스템에어컨 풍향 조절장치 설치 결과 보고

강의실 시스템에어컨 가동 중, 직하방향 냉기 직접 전달 불편사항

개선을 위한 풍향 조절장치 구매, 설치 결과를 보고 드림

1		보고개요

□ 추진내용 : 창의관 및 배움관 강의실 시스템에어컨 풍향조절장치 설치

□ 추진결과 : 풍향조절장치 98개 설치 완료 (18실, 시스템에어컨 29대분)

❍ 천장형 4way용 92개 (23대분), 천장형 1way용 6개 (6대분)

□ 추진경위

❍ 계획수립 : 7.29(금)

❍ 물품구매 : 8.  1(월)

❍ 설치작업 : 8.  1(월) ~ 8.  4(목)

□ 방   법 : 풍향조절기 구매 후, 시설재무팀 직원에 의한 설치

❍ 설치 작업 : **************

□ 소요예산 : *******

품명	규격	소요량	단가	소요예산
계		***		**********
천장형 4way	560mm×130mm×4.5mm	***	*********	**********
천장형 1way	800mm×130mm×4.5mm	**	*********	*********

❍ 강의실 별 설치내역

연번	건물명	층별	실명 (실)	에어컨 방향구분	에어컨 수량(대)	풍량조절장치 소요수량(개)
	계		18실		29대	98개
1	창의관	1층	101호	4	2	8
2	창의관	1층	102호	4	1	4
3	창의관	1층	103호	4	1	4
4	창의관	1층	104호	4	1	4
5	창의관	2층	201호	4	1	4
6	창의관	2층	202호	4	1	4
7	창의관	2층	203호	4	1	4
8	창의관	2층	204호	4	2	8
9	창의관	3층	301호	4	2	8
10	창의관	3층	302호	4	1	4
11	창의관	3층	303호	4	1	4
12	창의관	3층	304호	4	2	8
13	창의관	3층	글로벌아카데미	4	2	8
14	배움관	3층	국내반 1	4	2	8
15	배움관	3층	국내반 2	4	2	8
16	배움관	3층	국제반	1	3	3
17	배움관	3층	어학실습실	1	2	3
18	배움관	지하	기전실	4	1	4

❍ 설치 사진

물품입고	설치 전	설치 후

설치작업	설치작업	설치작업

2		향후계획

□ 풍향조절 장치 주변 온도차에 의한 물떨어짐 발생 여부 점검.

□ 폴리카보네이트 판 및 스테인리스 관절 주변 결로현상 발생 모니터. 끝.