문서번호	운영과-6341
결재일자	2016.8.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
이정연		08/04 정종기
협 조
	주무관			박노경

- OIS 모니터 부품 교체계획 보고 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8

중랑물재생센터

(운영과)

OIS 모니터 부품 교체계획 보고

#3 소화조 OIS용 컴퓨터 모니터가 고장으로 운영하는데 어려움이 있어 신속히 수리하여 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 현황 및 문제점

○ OIS 컴퓨터  현황

- 보유대수 : 2대

- 모   델  : 23EN43V

○ 문제점

- ‘13년 구입 24시간  모니터링 의로  자주 고장

OIS 모니터

□ 대책방안

○ 사용 불가한 모니터 부품 교체수리

□ 행정 사항

○ 시행업체 : LG 전자

○ 소요예산 : 200,000원 (부가세포함)

○ 지출방법 : 신용카드 (소액결재)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터운영, 재료비. 끝.