화재발생대상 현지 확인 결과 보고[서울정형외과]
문서번호	예방과-15091	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			조병남	조원건	08/04 임흥식
수 신	내부결재
접수번호

제 목	화재발생대상 현지확인 결과 보고(서울정형외과)
1. 예방과-14979(2016.8.3.)호『특정소방대상물 화재발생 통보에 따른 소방 안전점검 계획 보고』와 관련입니다. 2. 마포구 관내 화재발생 대상인 서울정형외과에 대한 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다. 가. 확인일시 : 2016. 8. 4.(목) 나. 대상 현황 ○ 대상명: 서울정형외과 ○ 화재발생장소: 마포구 월드컵북로 19(서교동 447-7) - 실외기 일부 소실 다. 확인내용 ○ 화재발생내용 : 2016.7.30.(토) 08:02경 대상빌딩 6층 서울정형외과 에어컨 실외기에서 원인 미상의 화재가 발생 실외기 일부가 소실된 화재 임 ○ 소방시설: 자동화재탐지시설, 소방피난시설 등이 적정 설치 되었으며 관리 적정 함 ○ 현재상태: 에어컨 실외기외 피해 없음 라. 결과조치 ○ 병원장에게 화기취급 등 안전관리 준수하도록 지도 예방교육 실시함 (교육인원: 6명) ※ 붙임 : 화재발생 장소 현장 확인 결과 사진 1부. 끝.

확인일시: 2016년 8월 4일

확 인 자: 소방위 송 규 환

소방장 조 병 남