투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동대문소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	굴착공사장 예방순찰 철저 (알림)

1. 관련근거

○ 본부 예방과-4967(2016.02.25.)호 “2016년 가스안전관리 종합계획 알림”

○ 예방과-5048(2016.03.16.)호 “2016년 가스안전관리 종합계획 보고(알림)”

○ 2016년 동대문소방서 주요업무계획 4-4-2(위험물 및 가스 사용시설 안전관리)

○ 2016년 소방재난 업무가이드 예방행정편 1. 및 14~16.

2. 안전관리체계 확립을 위하여 우리관내 성과평가 항목인 굴착공사장 예방순찰에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 순찰업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대     상 : 지하철도(도로,상가) 공사 및 중압배관 10m 이상 노출 굴착공사

- 중점대상 : 우이~신설 도시철도 경량전철 공사장

- 기타대상 : 서울시 도로굴착복구시스템(http://hidigp.seoul.go.kr)

나. 동원소방력 : 각 안전센터 및 현장대응단 화재진압요원[펌프차]

다. 점검주기

- 중점대상(대형굴착공사장) : 1일 1회, 1개소 이상

- 기타대상 : 화재기(9.1~익년 4.30.), 특별경계근무 시 ⇒ 1일 2회 이상

비화재기(5.1~ 8.31.) ⇒ 1일 1회 이상

라. 중점 확인사항

- 굴착공사위치 및 가스배관 매설위치 표시 여부

- 취약지역에 안전사고 위해요인 방치여부

- 굴착공사장별 안전관리전담자 지정·운영 여부

- 신속한 상황보고 및 대응체계(신속한 가스차단 및 복구조치)유지 여부

3. 행정사항

◯ 각 안전센터(현장대응단)는 관내 굴착공사장 예방순찰 실시

- 결과보고 : 붙임 1(엑셀파일) 활용 다음달 3일까지 통보(보고)

붙 임 : 1. 위험물안전팀 정기보고서(현장대응단 및 안전센터명)

2. 2016. 8월 중 관내 굴착공사장 현황 1부.  끝.

	예방과장
수신자	현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
담당자	김보경		위험물안전팀장	윤석민		예방과장	08/04 代정재환
협조자
시행	예방과-13650	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02)2249-1119	/전송	02)2242-1119	/	bgmama@seoul.go.kr	/	부분공개(6)