	도봉소방서
수신	쌍문119안전센터장
(경유)
제목	구급장비(구급 단말기) 수리완료 알림

1. 쌍문119안전센터-2836(2016.8.3.)호 『구급장비 구급단말기 고장발생보고서(쌍문6호)』와 관련입니다.

2. 위와 관련 쌍문안전센터 구급장비(구급단말기)가 아래와 같이 수리 완료되었음을 알리오니, 쌍문센터장은 장비관리 및 운영에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 운용부서 : 쌍문안전센터

나. 수 리 일 : 2016. 08. 04.(목)

다. 고장내용 : 구급단말기 액정 강화유리 파손으로 강화유리 교체

라. 수리결과 : 구급단말기 액정 교체 수리완료.  끝.

	재난관리과장
담당자	김중훈		구급팀장	유경희		재난관리과장	08/04 박만영
협조자
시행	재난관리과-4464	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-954-4119	/전송	02-3493-1119	/	holyanimal@seoul.go.kr	/	대시민공개