출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	08/04 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 **********************에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 08. 04.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 08. 04

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-08-04) / 정창익 외 1명

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 31788786 /  구경 : 25㎜  /  업종 : 일반용

나. 주   소 : *********************************

다. 성   명 : **********************

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적 32,063㎡ 총 19층 아파트건물 중 2층에 해당하는 상가(8개 상가)가 사용하는 일반용 수전임.

- 6,137㎥ (8/4) - 6,115㎥ (7/19) = 22㎥,

22㎥ ÷ 16일 × 61일 = 83㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 7납기 사용량 격증을 검침원에게 안내 받고, 6월 29일 2층 화장실배관과 변기를 수리함.

그 후에도 누수가 해결되지 않아 다시 확인해본 결과, 저수조 볼탑과 밸브 고장을 확인하고 7월 18일 수리완료함. (업체: 샛별전기냉동인테리어, 동아종합건재)

건물	수리현장	8/4 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 4.30, 6.30 정례검침시 누수격증으로 인한 요금으로 누수직전 4개월 평균사용량을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -3,274,650원

비  고

현장확인 참여자 : *****************