함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	상수도 원인자 이설 요청에 대한 회신(고은초등학교 주변 사각형거 이설공사)

1. 서대문구 안전치수과-14664호(2016.07.29)호와 관련입니다.

2. 귀 구청에서 추진 중인 『고은초등학교 주변 사각형거 이설공사』와 관련, 상수도관 이설요청 건에 대하여 아래와 같이 수도시설 이설 등 원인자 부담금 징수조례에 의거 이설비용은 귀구청 부담으로 상수도공사 전문 면허업체를 선정하여 자체 이설하여 주시기 바라며

3. 공사 착공 전 이설공사 세부추진계획서 설계도서를 제출하여 우리사업소의 검토승인 후 착공계를 접수하고 이에 따른 원인자부담금(경비,측량비,퇴수비)을 공사시행 전 납부하셔야 하며 공사완료 후 우리사업소에 준공계를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 상수도 공사 이설개요 : D=100mm, L=12m

첨부 : 1. 상수도관 이설승인 조건 1부.

2. 시공참여자 및 장비보유 현황(서식) 1부.

3. 원인자 부담금 고지서 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	고태우		급수운영과장	08/04 代김찬모
협조자
시행	급수운영과-19030	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3646	/전송	02-3146-3689	/	allstar@seoul.go.kr	/	부분공개(6)