		남부수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(철개소음)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	028186323	고객접수번호	0992016069345
수용가명	이하진	민원신청일	2016년 08월 03일
수용가주소	서울특별시 관악구 쑥고개로2길 5 (신림동) 21통1반 ( 08829 관악구 신림동 95-84 21통1반 )
신청인	김수자	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19790307	기물번호	F0900051244
현장방문일시	10시 00분	현장출동자	강동길
입회자	김수자	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	상수도철개 고무박킹 교체후 소음 없음

끝.

주무관							강동길				급수운영과장					08/04 최철민
협조자
시행			급수운영과-18137										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		02)3146-4541							/전송			02-3146-4589					/	kdg44444@seoul.go.kr													/	대시민공개