액화산소 수불대장(2016.8.3)

주무관	정수과장
이경철	08/04 이종규

단위 : kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘16년입고량 누계
		계	1정수	2정수		계	1정수	2정수
전월이월량						23,070	13,121	9,949	319톤
8/1		3,004	1,373	1,631		20,066	11,748	8,318
8/2		3,217	1,452	1,765		16,849	10,296	6,553
8/3		3,194	1,640	1,554		13,655	8,656	4,999
계	0	9,415	4,465	4,950