함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 7월 정수 생산량 현황 제출(강북)

우리 정수센터의 2016년 7월 정수 생산량 현황을 따로붙임과 같이 제출합니다.

가. 생산량 현황

(단위 : ㎥, %)

구분	전년 대비 증․감 현황				전월 대비 증․감 현황			비고
	전년동월	2016.7월	증․감량	증․감율 (%)	2016.6월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	26,391,058	25,564,260	-826,798	-3.13	24,363,030	1,201,230	4.93
총 생산량	26,411,146	25,382,829	-1,028,317	-3.89	24,232,383	1,150,446	4.75
1일 생산량	851,972	818,801	-33,171	-3.89	807,746	11,055	1.37
유 효 율	100.08	99.29	-0.79		99.46	-0.17

따로붙임 : 2016년 정수 생산량 현황 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	임태섭		정수과장	08/04 김형섭
협조자
시행	정수과-2704	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동)	/
전화	02-3146-5846	/전송	02-3146-5807	/	limts@seoul.go.kr	/	대시민공개