문서번호	수처리과-708
결재일자	2014.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	수처리과장
김상헌	김지영	02/18 차승원

2처리장 초침 6-5지 슬러지이송체인 점검보고

2014.02.14

난지물재생센터

수처리과

2처리장 초침 6-5지 슬러지이송체인 점검보고

□ 날짜 : 2014.02.14

□ 장소 : 2처리장

□ 기기명 : 2처리장 초침 6-5지 슬러지이송체인

□ 원인 : 연속적 사용으로인한 슬러지이송체인의 이탈

□ 내용 : 슬러지를 호퍼로 이동시키는 슬러지이송체인이 스프라켓에서

이탈하여 가동중지.

※ 첨부 : 사진.끝