투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	동작구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 업무 협의 통보[매봉로58(상도동1-24외 1필지)]

1. 동작건축과-18695(2016.08.02)호와 관련입니다.

2. 귀 구 매봉로 58(상도동 1-24외 1필지) 지상 건축허가(신축) 신청건은 내용 검토한 바, 건축물직하부 상도터널에 건축공사 착공전 계측기설치 운영 관리를 협의 조건부로 통보하오니 이행에 철저를 기하도록 조치하여 주시기 바랍니다.

-- 협 의 조 건 --

가. 공사 착공전 계측기 설치 운영 관리계획서 제출후 공사 시행토록 할 것

▷ 계측기 항목

- 구조물 기울계(E,L BEAM SENSOR) 상도터널내 직하부

- 균열측정계 (CRACK GAUGE) 직하부 균열변화 예상부

▷ 계측기 설치시기

- 건축공사장 공사차량출입 전

▷ 계측기 설치수량

- 구조물 기울계(E,L BEAM SENSOR) 5개소

- 균열측정계 (CRACK GAUGE) 1개소

나. 계측관리 자료보고 : 월1회이상 제출

다. 건축물 사용승인전 계측보고서 작성 및 제출

※ 계측관리중 이상징후 발견시 공사를 중단후 보고 및 원인분석 조치.  끝.

							서울특별시 남부도로사업소장
주무관							조호영			주무관					정규용					시설보수과장					08/05 이용재
협조자
시행			시설보수과-3382									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-3284-5466						/전송			02-836-3093					/	jhy1227@seoul.go.kr												/	대시민공개