액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	08/05 김형섭

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
88	714	06	555
03	551	137	562
07	553	131	564
98	710	113	536
08	558	115	535
80	709	66	550
130	574	32	553
136	566	109	536
		116	538
		09	553
총 08 병	4,935	총 10 병	5,482
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 12,320 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 4,935 ㎏ ○ 납 품 량 : 7,385 ㎏		○ 계 근 무 게 : 5,550 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 5,482 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 185 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 68 ㎏
잔량납품〔 185 ㎏〕- 잔량반출〔 68 ㎏〕= 초과입고량 〔 117 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2016년 08월 05일 금요일