함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	관악소방서
수신	봉천119안전센터장
(경유)
제목	소화전 이설(형식변경) 완료에 따른 현장확인 지시

1. 관련근거

가. 재난관리과-3549(2016.05.31.)호『지상식 소화전 이설(형식변경)요청』

나. 남부수도사업소 급수운영과-18271(2016.8.05.)호『소화전 이설 및 형식변경 완료통보(보라매동)』

2. 위와 관련 봉천119안전센터에서 관리하는 소화전의 이설(형식변경)완료가 통보된바, 봉천119안전센터장은 현장확인 후 그 결과를 2016.8.10(수)한 재난관리과(대응총괄팀)로 통보하여 주시기 바랍니다.

○ 대 상

관할	식 별	용수번호	이설위치 (이전주소와 동일)	요청 사유	비고
봉천	지상식→지하식	*****	************ *************	********************

3. 행정사항

○ 봉천119안전센터장은 이설 소화전에 정상 출수 및 이설 위치를 확인하시고, 변경사항을 ‘119행정정보시스템’에 입력 바랍니다.

붙 임  1. 소방용수시설 공사 완료에 따른 검사결과 서식 1부.

2. 소방용수시설 이설(형식변경) 현장 확인 결과 서식 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	마규범		대응총괄팀장	代이승재		재난관리과장	08/05 임영진
협조자
시행	재난관리과-5104	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/	musican1755@seoul.go.kr	/	부분공개(6)