작 업 일 보(구로구 8. 05)

결재	주무관	급수운영과장
	김정래	08/05 김정수

2016년 8월 05일 금요일 날씨 : 맒음,	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이돈영

접 수 현 황	접수건수	3	처리건수	3	미처리건수		누적건수	444
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 구로동 106-6 800X400 분기밸브 “ 400X300 분기밸브 “ 300X300 분기밸브 104-8 800X400 분기밸브 “ 400X300 분기밸브 “ 300X200 분기밸브 104-10 300 분기밸브 104-11 300X200 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 소출수:구로동 749-3 조정애 40mm에서20mmrn구경축소 원상복구원함 담당주무관인계 불출수:개봉동 416-270 정진우 세척작업중 계량기철거 정상출수 이물질출수:궁동 281-6 임병철 40mm계량기철거후30분퇴수 정상출수 O기타 , 개봉동 102번지주변 세척작업현장 점검
소 ․ 불 출 수
역지변철거
인입관 노후
인입관 구경 협소	1
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타	2
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	3 (444)	(653)