	동대문소방서
수신	동대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(증축 및 용도변경) 신청에 따른 건축허가 동의 회신(장안동 464-3번지)

1. 동대문구청 건축과-15966(2016.08.04.)호 “실무종합심의회(증축 및 용도변경) 개최 알림(***********)”와 관련입니다.

2. 동대문구 *********** 소재 건축허가(증축 및 용도변경) 관련 소방협의건은 소방관계법규 규정에 해당 소방시설을 적합하게 설치하기로 계획되어 협의에“동의”(심의의견서에 갈음)하며(소방시설의 세부설치기준에 관한 사항은 착공 신고시 재확인),

3. 소방시설공사 착공신고(동대문소방서)를 반드시 할 수 있도록 안내 바라며, 소방시설은 국가검정품으로 소방관계법규에 적합하게 시설하여 완공검사를 받은 후에 사용토록 하시고, 공장 등 건축물의 용도에 따라 위험물안전관리법에서 정하는 위험물을 사용할 때는 소방관서에 별도로 허가를 득하고 사용토록 지도하여 주시기 바랍니다, 또한, 건축공사장에는 임시소방시설을 설치하여야 함을 안내하시기 바랍니다.

4. 건축물이 설계변경(증축 및 용도변경) 등으로 인하여 소방시설(연면적)의 변경 또는 건축구조의 변경 등 동의 내용이 달라지는 때에는 변경된 내용에 대하여 재동의를 받아야 하며, 건축사항의 변경내용을 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 공사장 임시소방시설 설치의무화 안내문 1부.  끝.

	동대문소방서장
담당자	이종길		예방팀장	代정재환		예방과장	전결 08/05 代정재환
협조자
시행	예방과-13720	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2216-1119	/전송	02-2242-0119	/	whdrlf0662@seoul.go.kr	/	부분공개(6)