출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	代이병주	08/05 이만기

	명에 따라 공공기관 아리수 음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 8. 5
보 고 자 : 주무관 성명 : 이범현

보 고 내 용
일 시	2016년 8월 5일 09:10 ~ 17:00
건 명	출장복명서[수계관말 및 공공기관 아리수 음수대 수질검사]
출 장 자	이병주, 박관우, 이범현
내용	○ 공공기관 아리수 음수대 수질검사 - 다산콜센터 등 3개소 13대 현장 5항목 수질검사 - 수질검사결과 11대 먹는물 수질기준에 모두 적합. (답십리1동주민센터 2대 청사이전으로 미설치) ○ 수계 관말 수도꼭지 수질검사 - 신내동 305 등 5개소 현장 잔류염소 수질검사 - 수질검사결과 먹는물 수질기준에 모두 적합 ※ 수질검사결과 별도 보고. 끝.
비 고