3/4분기 공공기관 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	代이병주	08/05 이만기

대시민공개

	명에 의거 관내 공공기관에 설치된 아리수음수대 3/4분기 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 8. 5
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 검사일시 : 2016. 8. 5

□ 검 사 자

- 주무관 : 이병주, 박관우, 이범현

□ 검사대상

- 다산콜센터, 답십리1동, 답십리2동주민센터

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 공공기관에 설치된 아리수 음수대 수돗물을 휴대용 잔류염소측정기, 탁도계 및 수질측정기(pH, 철, 구리)를 이용하여 현장에서 수질측정.

- 미네랄(Ca, K, Mg, Na : 33.1㎎/ℓ 상수도연구원)

□ 검사결과

- 다산콜센터 등에 설치한 아리수 음수대 수질검사 결과 “붙임문서” 와 같이 13개소중 11개소 먹는물 수질기준 이내로 적합함. 답십리1동주민센터 2개소 청사이전으로 미설치,

구 분	계	단독	아파트	공공기관	주상복합	학교	법정수도
계	13	0	0	13	0	0	0
적 합	11	0	0	11	0	0	0
미설치	2	0	0	2	0	0	0

□ 의견 및 조치시항

- 다산콜센터 등에 설치한 아리수 음수대 13대 수질검사 결과 “붙임문서” 와 같이 11대 먹는물 수질기준 이내로 적합하여 수질검사 결과표에 기재하였음, 답십리1동주민센터 2대 청사이전으로 미설치, 추후 아리수 수질에 대한 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(3146-2655.2657)으로 연락 하도록 안내하였음, “끝”