	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	종합정밀점검결과 미비사항 조치명령대상 현지확인 계획

1. 관련문서

〇 예방과-8997(2016.07.01.)호「종합점검결과 미비사항 조치명령서**********」

〇 예방과-9273(2016.07.07.)호「종합점검결과 미비사항 조치명령서*********」

〇 예방과-10088(2016.07.25.)호「종합점검결과 미비사항 조치명령서******」

〇 예방과-10273(2016.07.27.)호「종합점검결과 미비사항 조치명령**********

〇 예방과-10274(2016.07.27.)호「종합점검결과 미비사항 조치명령************

〇 예방과-10431(2016.07.29.)호「종합점검결과 미비사항 조치명령************

〇 예방과-10019(2016.07.22.)호「종합점검결과 미비사항 조치명령***********

〇 예방과-10006(2016.07.22.)호「종합점검결과 미비사항 조치명령****************

〇 예방과-10020(2016.07.22.)호「종합점검결과 미비사항 조치명령*******************

〇 예방과-10005(2016.07.22.)호「종합점검결과 미비사항 조치명령***************

〇 예방과-10272(2016.07.27.)호「종합점검결과 미비사항 조치명령********

〇 예방과-10726(2016.08.05.)호「종합점검결과 미비사항 조치명령*********

〇 예방과-10727(2016.08.05.)호「종합점검결과 미비사항 조치명령***********

〇 예방과-10724(2016.08.05.)호「종합점검결과 미비사항 조치명령************

〇 예방과-10275(2016.07.27.)호「종합점검결과 미비사항 조치명령***********

〇 예방과-10268(2016.07.27.)호「종합점검결과 미비사항 조치명령***********

〇 예방과-10334(2016.07.28.)호「종합점검결과 미비사항 조치명령**********

〇 예방과-10337(2016.07.28.)호「종합점검결과 미비사항 조치명령*************

〇 예방과-10442(2016.08.01.)호「종합점검결과 미비사항 조치명령*******

2. 위와 관련 2016년 자체점검 결과에 따른 소방시설 시정보완조치명령 이행여부 확인점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 확인대상 및 일자 : 하단 참조

나. 안전책임자: 장. 김응주

다. 점검결과 조치: 불이행 시 소방관계법령에 따라 처리

※ 확인일 및 확인자 변경시 출장명령부 보고로 갈음 처리

연번	대상	위치	보완일	확인일	확인반
1	********	********	2016.08.01	2016.08.08	장.김응주 교.안정민
2	*******	**********	2016.08.04	2016.08.09	장.김응주 교.안정민
3	****	*******	2016.08.07	2016.08.10	장.김응주 교.안정민
4	*******	*******	2016.08.12	2016.08.16	장.김응주 교.안정민
5	*********	******	2016.08.12	2016.08.16	장.김응주 교.안정민
6	*********	*******	2016.08.12	2016.08.18	장.김응주 교.안정민
7	*************	********	2016.08.17	2016.08.22	장.김응주 교.안정민
8	****************	*********	2016.08.17	2016.08.22	장.김응주 교.안정민
9	************	*******	2016.08.17	2016.08.24	장.김응주 교.안정민
10	********	********	2016.08.17	2016.08.24	장.김응주 교.안정민
11	*****	******	2016.08.23	2016.08.29	장.김응주 교.안정민
12	******	*******	2016.08.24	2016.08.29	장.김응주 교.안정민
13	********	*******	2016.08.24	2016.08.30	장.김응주 교.안정민
14	*********	*******	2016.08.24	2016.08.30	장.김응주 교.안정민
15	********	*********	2016.08.25	2016.08.31	장.김응주 교.안정민
16	********	*******	2016.08.25	2016.08.31	장.김응주 교.안정민
17	**********	*******	2016.08.26	2016.09.01	장.김응주 교.안정민
18	****	********	2016.08.26	2016.09.01	장.김응주 교.안정민
19	*******	*********	2016.08.26	2016.09.02	장.김응주 교.안정민

붙임 : 시정보완 조치명령 대상 점검 확인서 1부.  끝.

담당자	김응주		검사지도팀장	신연화		예방과장	08/05 김두일
협조자	담당자	안정민
시행	예방과-10771	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3144-1196	/전송	02-3141-9819	/	eungjuya@seoul.go.kr	/	부분공개(7)