보    고    서

결재	주무관	급수운영과장
	김원재	08/05 代김찬모

서대문구 관내 담당지역내 요금과에서 검침장애 해소요청건에 대하여 현장을 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 8. 5

보고자 : 시설 9급  김원재

□ 검침장애 수전 현황 및 조사내용(1개소)

연번	주 소	성명	구경	고객번호	조사내용	공사개요	관련 공문대호
1	**** ***** ****	*** ***************	15mm	*******	검침장애 (건물내부)	D=20mm, L=2m 이설 (보호통 교체)	요금과-25282 (‘16.8.5.)

□ 조치의견

○ 현장조사한 바, 현재 계량기의 위치가 건물내부에 있어 사람이 없을 시 검침이 불가하여 옥외로 이설이 필요함.

○ 또한 계량기가 지면보다 높이 설치되어 있어 동파가 우려됨에 따라 옥외로 이설 시 적정심도로 조치코자 함.

○ 상기 위치의 검침장애 수전에 대하여 『2016년 천연동외 13개동 상수도공사』 계약업체인 ㈜한국바텀애쉬건설 조현우에게 작업지시하여 정비하고자 합니다.

첨부 : 현장사진 1부.  끝.