문서번호	도로보수과-3752
결재일자	2016.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		하승환	08/05 이상호
협조
	주무관		이기영

도로굴착신청 현장조사서-전기6

2016. 08

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울 중랑구 동일로 862
	성 명	한국전력공사 동부지점(손성훈)
굴착 위치		동대문구 용두동 92-7 ~ 용두동 90-1
굴착 목적		(dk)긴급-제기동역앞 블럭 단위정비공사
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	1.20	150.0	180.0	전기공사 규격(100mm, H=1.2m) (관리청복구)
	아스팔트	1.20	100.0	120.0
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도	1.20	50.0	60.0
	기타
위 치 도	위 치:왕산로(안암교앞 ~ 제기동역3번출구주변)
조사자 의견	2013년 이전 포장구간임으로 굴착가능함. 2. 제기동역 버스정류장 월편 공사로 차량통제시 교통민원발생이 예상되므로 원할한 교통소통을 위한 특단의 대책 필요. 3. 보행자의 안전한 횡단보도 이용을 위한 안전대책 필요. 4. 굴착완료 임시포장후 절삭포장필요.

2016. 08. 05

보 고 자  실무관 정 원 근