문서번호	급수운영과-19131
결재일자	2016.8.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
오광원		함현준	08/05 代김찬모
협 조

상수도관 저촉(유수장애) 조치 보고

2016. 8.

서부수도사업소

(급수운영과)

마포구청(치수과)에서 *********번지 앞 하수관로내 상수도관 이설 요청이 접수되어 보고합니다.

보고자 : 시설9급  오 광 원

제 목 : 상수도관 저촉(유수장애) 조치 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 유수장애 현황

- 위    치 : 마포구 *********번지 앞

- 하수관로 : 600mm

- 유수장애 상수도관 : 25mm, 2개소

- 요청사유 : 하수관로내 상수도관이 있어 이설요청.

- 관련공문 : 치수과-15215(2016. 08. 03.)

· D=25mm*2개소 유수장애 현황

상수도관(D25mm*2개소)	상수도관 저촉 위치

□ 조치의견

- 현장조사 결과 하수도관로내 상수도관이 관통되여 유수장애가 발생         되고 있으며,

- 동구간은 현재 구청에서 하수도 개량공사를 시행하고 있는 지역으로         하수도공사 완료전 긴급으로 이설하여야 하므로

- 상기공사를 2016년 신공덕동외6개동 급수공사 연간단가계약업체          (리플래시건설 대표 : 조근호)에 작업지시하여 상수도관(25mm, 2개소)을          정비하고자 합니다.

· 공사개요 : 불용관인 경우 철거 및 폐쇄하고, 유수장애 상수도관인 경우는                        하수도관 하월하여 시공, D=25mm, L=5m(2개소)

· 예산과목 : 자본적지출.유형자산취득.구축물.시설비

· 도급비 : 약 200만원

붙임 : 관련공문 1부 끝.