함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임사업관리자
(경유)
제목	품질시험계획서(개정) 승인 알림

1. 뚝도CM 2016-253(2016.08.01.)호와 관련입니다.

2.「뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사(7차분)」설계변경에 따른 품질시험계획서(개정)를 아래와 같이 승인하였음을 알려드립니다.

가. 검토결과 : ‘승인’

나. 검토사항

1) 건설기술진흥법 시행령(별표9)에 따른 품질시험계획서 내용 반영 여부

2) 금차공사 설계 변경에 따른 시험계획 횟수 적정 여부 등

구분	항목	내 용	검토내용	검토결과
1장	개 요	▸공사명, 시공자, 현장대리인 등	▸사업개요, 현장대리인 반영 여부	적정(변경없음)
2장	시험계획 횟수	▸공종, 시험종목, 시험계획물량, 시험빈도, 계획시험횟수 등	▸국토부 건설공사 품질관리 업무지침 별표 2(국토부 고시 2015-474호) 품질시험기준 반영 여부	적정(변경) 시험횟수(1,628→2,059)
3장	시험시설	▸장비명, 규격, 단위, 수량, 시험실배치평면도 등	▸건설기술진흥법 시행규칙 별표5품질관리 시설 및 건설기술자 배치기준 반영여부 ※특급품질관리대상 공사로서 시험실 소요면적 50㎡이상, 특급1인, 중급2인 이상 배치 필요	적정(변경없음)
4장	품질관리자 배치계획	▸성명, 등급, 건설공사업무수행기간, 기술자자격, 및 학력․경력사항 등

붙임  : 품질시험 계획서 개정(안) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	문정주		시설과장	김도섭		시설안전부장	전결 08/05 강신재
협조자	주무관	송병욱
시행	시설과-7191	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1455	/전송	02-3146-1529	/	mjj2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)