<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(4처리장 1,3호 유입모터펌프 기동리액터 교체)

문서번호	시설보수과-4063
수 신	관리과장
접수번호

결재	주무관	시설보수과장	중랑물재생센터소장
	강신영	윤승범	08/05 이성재

계 약 건 명			4처리장 1,3호 유입모터펌프 기동리액터 교체
납품자			상호			㈜경인엔지니어링						성명		정 재 원
계 약 금 액			************************
계약체결년월일			2016년 7월 27일
납 품 기 한			2016년 8월 3일
납 품 년 월 일			2016년 8월 1일
검사(수)년월일			2016년 8월 5일
검사(수) 장 소			제4처리장 유입동
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2016년 8월 5일
	검수자	중랑물재생센터		국	시설보수		과	직급	공업6급	성명	박성철		박성철		분임물품 출 납 원
															代김경종
	검수자	중랑물재생센터		국	시설보수		과	직급	공업7급	성명	김경종		김경종

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원) 부가세포함	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	기동용 리액터 2대 교체	식	9,000,000	1	-	1
	6.6kV 280kw, 설치비 포함
		-	이하여백	-