문서번호	기전과-5847
결재일자	2016.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
황준석		07/26 代문준호
협 조
	주무관		문준호

『2016년 7월』

비상벨출동서비스 및 유지관리용역 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

성동도로사업소

(기전과)

비상벨 출동서비스 및 유지관리 용역 점검결과 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2016년 비상벨 출동서비스 및 유지관리용역

○ 용역대상 : 신내지하보도, 능산지하보도

○ 계약기간 : 2016. 2. 1 ∼ 2016. 12. 31

○ 계약업체 : (주)911무인경비시스템 박종철

□ 점검현황

○ 점 검 자 : 전진표(신내,능산), 조성원(금호)

구 분	점 검 일	점 검 내 용
신내지하차도	2016.07.21.	․ 비상벨 통신상태 점검결과 이상없음 ․ 메인주장치 전원공급상태 이상없음 ․ CCTV 관제 운영상태 이상없음(현장출동 4회)
능산지하차도	2016.07.18.	․ 비상벨 통신상태 점검결과 이상없음 ․ 메인주장치 및 무선모뎀 전원공급상태 이상없음 ․ CCTV 관제 운영상태 이상없음(현장출동 5회)
금호터널	2016.07.20.	․ 비상벨 통신상태 점검결과 이상없음 ․ 메인주장치 및 무선모뎀 전원공급상태 이상없음 ․ CCTV 관제 운영상태 이상없음(현장출동 2회)

□ 용역비 집행내역(7월분)                            (단위: 원)

총용역비	기지출액	금회집행	집행누계액	집행율
7,848,830	3,567,650	713,530	4,281,180	54.55%

□ 특기사항

○ 점검 입회자 : 엄태산, 배태양

붙임 : 1. 총괄내역서(7월) 1부.

2. 비상벨출동 점검사진 1부.

3. 점검결과 보고서 3매 1부(별철)  끝.