서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원 질의 답변

***님, 안녕하십니까? 우리 시정에 많은 관심과 애정을 가져주셔서 감사합니다. ***님의 질의에 다음과 같이 답변드립니다.

주유소 부지내에 컨테이너 설치가능 여부는,「건축법」,「식품위생법」등 타 법의 저촉사항이 없을 경우, 「위험물안전관리법」제6조(위험물시설의 설치 및 변경 등)제1항, 동법 시행규칙 제8조 별표1의 2(10.주유취급소)에 근거하여‘위험물제조소등의 변경허가를 받아야하는 경우’에 해당합니다. 또한 주유취급소의 위치·구조 및 설비의 기준은「위험물안전관리법」시행규칙 제37조 별표13을 참고하시기 바랍니다.

앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁드리며, 더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다. 끝.

담당자							황영규			가스위험물안전팀장					代황영규					예방과장					07/29 윤영철
협조자
시행			예방과-18855									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동6-7) 서울소방재난본부 예방과															/			http://fire.seoul.go.kr
전화		02-3706-1532						/전송			02-3706-1549					/	hyg119@seoul.go.kr												/	부분공개(6)