투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	시설과장
(경유)
제 목	노을공원 공중화장실 시설물 정비 요청

공원내 공중화장실의 쾌적 운영 및 안전사고 예방을 위하여 집중호우 직후 실시한 시설물 점검 결과, 공중화장실 옥내·외 주변에 아래와 같은 사항이 있어, 정비 요청하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공원내 공중화장실 점검 결과

1) 점검일시 : ’16. 7. 29.(금) 09~11시(오전 집중강우 직후)

2) 대    상 : 하늘·노을공원내 화장실

3) 점검결과

가) 노을공원내 공중화장실(4개소) 진출입로 양방향 배수 불량으로 인한 물고임 및 화장실 입구를 통한 건물내 우수 침투(침수높이 10㎝)

나) 무덤화장실 건물 내벽과 토류벽 사이 우수 침투로 위생해충 발생

4) 요청사항

가) 노을공원 공중화장실(4개소) 진출입로 주변 배수로 정비 및 건물내 우수 진입방지 시설 설치

나) 건물 내벽과 토류벽사이 자동 배수펌프 설치로 물고임 예방

붙  임 1. 현장점검 사진 1부.

2. 위치도 1부.  끝.

	환경보전과장
주무관	구자일		환경관리팀장	이재덕		환경보전과장	08/01 양경규
협조자	주무관	서종성
시행	환경보전과-1641	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5558	/전송	02-300-5581	/	directerer@seoul.go.kr	/	대시민공개