고장발생보고서(청사 내 배관막힘)
문서번호	신림119안전센터-3896	결재	서무담당	진압3팀장	119안전센터장
등록일자
			김영기	이상래	08/02 代이상래
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	하수도 배관	관리부서	신림119안전센터
고 장 일 시	2016년 6월 중순	장 소	안전센터 내
원인 및 상태	상습적으로 하수관이 막힘으로써 그로인한 1층 화장실 역류 현상. 심각한 악취발생 및 위생상태 불량으로 인한 쾌적한 청사환경 유지 곤란.
담당자 의견	하수관 보수 공사 요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 08월 02일 장비담당자 계급 지방소방위 성명 정흥수 (인) 계급 지방소방위 성명 조흥수 (인) 계급 지방소방위 성명 한보상 (인) 소방기관의 장 귀하

	신림119안전센터장