소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수 보수공사 완료에 따른 검수 결과 보고(314069호 등 3개소)

1. 관련근거

가. 서부수도사업소 시설관리과-23363(2016.07.26.)호『소방용수 보수공사완료에 따른 검수요청』

나. 재난관리과-5452(2016.07.27.)호『소방용수 보수공사 완료에 따른 검수알림(210047호 등 5개소)』

2. 위 호와 관련하여 역촌119안전센터내 고장 소화전 보수공사에 따른

검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검수 대상 : 314069호 등 3개소

나. 검수 결과

소화전	결과	비고
314069호	양호
314081호	양호
315018호	불량	전실 내 물이 가득 차 있음.

붙  임 : 1. 보수 소화전 검수대상 및 검수결과 1부.

2. 소방용수 전산자료 기초조사서 1부.

3. 소방용수기록카드 1부.

4. 현지확인 결과 복명서 및 결과서 1부.  끝.

	역촌119안전센터장
담당자	강창희		2팀장	오창수		119안전센터장	08/02 김양태
협조자
시행	역촌119안전센터-3733	(		)	접수		(		)
우	03419	서울특별시 은평구 갈현로 80	/
전화	02-352-2119	/전송	02) 356-0674	/		/	대시민공개