문서번호	시설보수과-2554
결재일자	2016.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		시설보수과장
오연영		08/03 강병수
협 조
	주무관		유영욱

상암 유입수위계 점검보고

2016. 8.

난지물재생센터

(시설보수과)

상암 유입수위계 점검보고

● 일시 : 2016년 8월 2일

● 장소 : 상암펌프장 펌프실

● 기기명 : 유입수위계 A호

● 내용 : 펌프장으로 유입되는 하수유입관거의 유입수위를 측정하는 유입           수위계 A호 작동중지

● 고장사유 : 유입수위계내부 전원부 기판 소손으로 추정함

● 대책 : 수위계관리 전문업체의 정비가 필요함

※ 붙임 : 현황사진 2매. 끝.