【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	현장대응단장
(경유)
제 목	지상식 소화전 상수도관 이전설치 완료에 따른 검수 알림(kt목동지사 데이터센터 신축공사)

1. 관련근거

가. 재난관리과-5290(2016.8.3.)호『지상식소화전 급수용 상수도관 이전설치공사에 따른 임시폐전 알림』

나. 목동신축-시설********01(2016.8.4.)호『kt목동데이터센터 신축공사 지상식 소화전 상수도관 이전설치 완공검사 요청 건』

2. 지상식 소화전 상수도관 이전설치 완료에 따른 검수를 다음과 같이 알립니다.

가. 대 상 : 지상식 소화전 1개소(공소340064호)

나. 위 치 : 양천구 목1동 918-1번지 앞

다. 방 법 : 소방차량 활용 자체계획 하에 현지확인 검수

라. 확인사항

1) 출수여부 및 작동상태 확인

2) 소화전 공사 마무리 상태(도로포장 및 공사 마감 상태) 등

3. 행정사항 : 검수결과는 2016.8.9.(화)한 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 수신문서(발신:kt이엔지코어) 1부.

2. 검수결과 보고서식 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	이훈		대응총괄팀장	김명균		재난관리과장	08/05 왕상욱
협조자
시행	재난관리과-5341	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/
전화	02)2652-5083	/전송	02)2652-2286	/	dlgns12@seoul.go.kr	/	대시민공개