문서번호	공원여가과-3022
결재일자	2016.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		팀장	공원여가과장
정몽희		代문미란	08/08 윤세형
협 조
	팀장			윤지용

길동생태공원 지하수펌프 정비 완료 보고

2016.  8.

동부공원녹지사업소

(공원여가과)

공원 지하수 펌프 정비 완료 보고

길동생태공원 연못, 계류 등 수원에 공급되는 지하수 관정펌프 수리를 완료하고 그 결과를 보고드림

□ 정비개요

○ 정비 일시 : 2016. 8. 8(월) 07:00~11:00

○ 정비방법 : 전문업체 정비

□ 정비내용

○ 농촌지구 지하수 관정 펌프 1대 교체

○ 노후 배관 및 부속품 교체

○ 절연저항 측정 및 기타 상태 점검 등

□ 향후계획

공원의 기전시설물을 점검 보수하여 공원운영관리에 만전을기함.  끝.

□ 현황 사진

펌프 인양 작업 전경	지하수 펌프 전경
설치 작업 전경	지하수 펌프 점검 전경