문서번호	조경과-4127
결재일자	2016.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	조경과장
이영선		김효준	전결 08/08 강인호
협조

장미원 급수 배관 등 보수 완료보고

2016. 8

조 경 과

장미원 급수 배관 등 보수 완료보고

장미원 누수된 스프링클러 배관 및 공동구 노후 배수펌프를

교체하고 아래와 같이 보고함

□ 정비개요

○ 기    간 : 8. 1 ~ 8. 2 (2일)

○ 내    용 : 스테인리스 배관보수 1개소 및 배수펌프 교체 1식

○ 정비방법 :******************* 조치

○ 소요예산 :********

□ 정비사진

누수 지점 굴착작업	배관 교체
노후 배수펌프 철거	신규 배수펌프 설치

□ 향후계획

○ 수시로 급수 배관을 점검하여 장미 관리에 최선을 다하고자 함.

끝.