출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	代이병주	08/08 이만기

	명에 의하여 법정수도꼭지 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 8. 8.
보 고 자 : 주무관 이대영

보 고 내 용
일 시	2016년 8월 8일 10:00 ~ 17:00
건 명	출장복명서(법정수도꼭지 수질검사)
출장자	공업7급 이대영, 임기제 마급 유석재
내용	▣ 법정수도꼭지 수질검사 ◌ 검사대상 : 성동구 *********등 9개소 ◌ 검사결과 및 조치사항 - 현장 검사항목(탁도,pH,잔류염소)는 9개소 모두 적합하며(붙임 참조) 미생물항목은 자체 검사예정임. - 노후관검사지점(2개소)에 대한 추가검사 의뢰(중부수도)함. 붙임 : 수질검사 결과 1부. 끝.
비 고