함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보(창천동502-10번지 주변외 6개소 배급수관 정비공사(7-1구간)

1. 공사감독2처-9075(2016.08.03.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『창천동502-10번지 주변외 6개소 배급수관 정비공사』 후 통수전 수질검사를 하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공사명   :  창천동502-10번지 주변외 6개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요  :  D=20~300mm  L=2,035m

다. 통수구간  :  서대문구 홍은동 190-24 ~ 191-23

■ 수질검사결과 ■

검 사 위 치	검사일시	잔류염소	탁 도	판 정	비 고
서대문구 홍은동191-17 계량기	8. 5	0.21	0.14	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	신성균		수질팀장	박번수		행정지원과장	08/08 이희세
협조자
시행	행정지원과-21824	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개