	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	지하철 3호선 고속터미널역 대형상가 리모델링 공사장 간담회 결과 보고

1. 예방과-14794(2016.8.3.)호 『지하철 3호선 고속터미널역 대형상가 리모델링 공사장 소방안전관리 강화 지시』와 관련입니다.

2. 위와 관련 지하철 3호선 고속터미널역 대형상가 리모델링 공사장 간담회 실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2016. 8. 8.(월) 10:00 ~ 11:00

나. 장  소 : 서초소방서 2층 예방과 사무실

다. 참석자 : 9명(붙임참조)

라. 간담회 내용

- 공사기간(2016.11.13.)중 용접·용단작업 및 우레탄발포 작업 시 소방서에 사전신고

- 용접작업 등 화기취급시 화재감시자 통보 및 배치

- 불꽃, 불티,고온 등을 차단 할 수 있는 비산방지포 비치

- 공사장 내 위험요인 및 구조 등에 대해 훈련 실시 협조

- 기타 위험요소, 화재예방 및 소방 활동상 필요한 사항 협의 등

마. 간담회 사진

담당자	김진영		예방팀장	강기홍		예방과장	박태일		소방서장	08/08 김재학
협조자	대응총괄팀장	한희수
시행	예방과-15069	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 (반포동) 서초소방서 2층 예방과	/
전화	02-533-0119	/전송	02-532-2116	/	rlwldu@seoul.go.kr	/	대시민공개