함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울특별시 은평구 녹번동 114-1 서울도시가스 강북지사
(경유)	서대문구팀
제목	도시가스 관로 이설요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소 관내 서대문구 북가좌동 319-5호 급수공사 시행 중 귀 사에서 관리하는 도시가스관로(D=50㎜)가 상수도관로(D=50㎜)의 상단(이격거리 2~3㎝)에 부설되어 있어 분기점 폐쇄를 시행하지 못하였으며,

3. 상수도시설물 유지관리에 막대한 지장를 초래하고 있으니, 도시가스관로를 조속히 이설하여 주시기 바랍니다.

4. 또한, 우리사업소에서는 귀 사의 도시가스 이설공사시에 상수도관 분기점을 폐쇄코자 하오니, 이설계획을 2014. 2. 28일까지 통보하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 위치도 및 현장사진 각 1부. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	양재덕		주무관	김홍준		급수운영과장	02/18 장종욱
협조자
시행	급수운영과-3031	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/
전화	02)3146-3644	/전송	02)3146-3689	/	yangjd218@seoul.go.kr	/	부분공개(6)