	동대문소방서
수신자	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 형식 변경 요청

1. 항상 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 보도구간 내 설치되어, 시민 보행에 불편을 야기하는 지상식소화전 형식 변경을 요청하오니 조속히 조치 후, 그 결과를 알려주기 바랍니다.

○ 형식변경 소방용수시설

연번	용수 구분	설치 구분	용수번호	위 치	형식 변경		사용 가/부
					변경 전	변경 후
1	소화전	지상식	2689	동대문구 답십리로 48다길 6 (답십리동 29-38)	지상식	지하식	가
2	소화전	지상식	2830	동대문구 답십리로 144 (답십리동 246-4)	지상식	지하식	가

붙 임 : 소화전 관리카드 2부.  끝.

	동대문소방서장
★담당자	김우리		대응총괄팀장	양용희		현장지휘대장	전결 02/18 이영훈
협조자
시행	현장지휘대-1794	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 장한로 34(장안동 434)3층 대응총괄팀	/	http://www.fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2213-5119	/전송	02-2242-0119	/	2009092958@seoul.go.kr	/	대시민공개