문서번호	시설관리과-21561
결재일자	2016.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
박태욱	윤덕묵	08/08 천성훈

『2016년 자동제어설비 유지관리용역』

제2차 작업완료 검토보고

2016. 8

남부수도사업소

(시설관리과)

『2016년 자동제어설비 유지관리용역』

제2차 작업완료 검토보고

우리사업소에서 시행하는 「2016년 자동제어설비 유지관리용역」관련 노량진통합감시제어센터의 상도배수지 감시용 모니터 고장(2008년도)으로 용역업체에 모니터 2대(1대 예비) 구매 설치를 지시하고 작업결과에 대해 검토 보고함.

Ⅰ		용역개요

□  용 역 명 : 2016년 자동제어설비 유지관리용역

□  용역규모 : 노량진배수지외 34개소 원격감시제어반 유지보수

□  공사 기간 : 2016.3.31 ~ 2017.3.31

□  계약금액 : 금61백만원

□  시  공  사 : ㈜종성테크 대표 임성규

Ⅱ		관련근거

□  시설관리과-19462호(2016.7.18) : 제2차 작업지시

Ⅲ		검토내용

□  주요 작업내용

연번	시설명	2차 작업지시	작업완료	비 고
1	제어센터 (노량진)	제어센터내 상도배수지 감시용 모니터 2대 구매설치(1대 예비)	상도배수지용 모니터 설치 완료	붙임참조

□  2차 작업금액 : 약 790천원

Ⅳ		보고자의견

□  노량진배수지 통합감시센터의 상도배수지 감시 모니터 고장에 따른          작업지시 내용에 대해 적합하게 설치되어 향후 설계변경시 반영코자함.

붙임 : 1. 작업완료 공문 1부.

2. 작업내역서 1부.

3. 작업사진 1부. 끝.