문서번호	행정지원과-18256
결재일자	2016.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리팀장	행정지원과장
전기우		代윤경남	08/08 이원철
협조

청사 및 민원센터

노후 위생기구 고장 조치 계획

2016. 8

행정지원과

청사 및 민원센터

노후 위생기구 고장 조치 계획

민원센터 소변기, 비데 노후 고장 발생건 및 청사본관 비데 추가설치

요구건(노조 요구사항)에 대하여 조치코자 보고합니다.

고장 등 위생기구 현황

민원센터

○ 소변기 고장

- 명    칭 : 자동세척소변기

- 위    치 : 1층 남자화장실 소변기

- 수    량 : 1개

- 고장내용 : 자동감응식 감지기 고장, 세척밸브 고장

※ 소변기 제조사가 현재 영업을 하지 않는 제품으로 감지 세척밸브 등 부품         을 시중에서 구할 수 없어 자동세척소변기 일체 교체 필요

○ 비데고장

- 명    칭 : 대변기 비데

- 위    치 : 1층 여자화장실

- 수    량 : 2개

- 고장내용 : 노후 작동불량

청사 본관

○ 명칭 : 대변기 비데

○ 위치 : 2층 남자화장실

○ 수량 : 1개

○ 내용 : 노조 요구사항 – 비데 미설치로 추가 설치 요구

소변기 사진	세척밸브 등 부품 사진

※ 민원센터 소변기 현장 사진

위생기구 고장 및 추가설치 조치 계획

공사내역 : 자동세척소변기 교체 - 1개, 비데교체 및 설치 - 3개

소요예산 : 1,540천원(일백오십사만원)

조치방법 : 위생기구 보수 전문업체를 선정하여 교체

대상업체 : 온누리종합설비  대표  박찬규

서울시 동작구 사당동 277-30

결재방법 : 공공카드 결재 후 연결 입금계좌 입금

붙임 : 견적서 2부.  끝.