함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임사업관리자
(경유)
제목	안전관리계획서(개정) 승인 알림

1. 뚝도CM 2016-255(2016.08.05.)호와 관련입니다.

2.「뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사(7차분)」설계변경에 따른 안전관리계획서(개정)를 아래와 같이 승인하였음을 알려드립니다.

가. 검토결과 : ‘조건부 적정’

나. 검토사항

- 건설기술진흥법 시행령 99조 및 같은법 시행규칙 58조 별표7에 따른 안전관리계획서 수립기준과 부합 여부

구분		항목	내 용	검토결과
1편	1절	건설공사의 개요	▸위치도, 공사개요, 설계도서 등	적정(변경없음)
	2절	안전관리조직	▸시설물의 시공안전 및 공사장 주변안전에 대한 점검ㆍ확인 등을 위한 관리조직표	보완필요 (관리조직표 현행화)
	3절	공정별 안전점검계획	▸자체안전점검, 정기안전점검의 시기ㆍ내용, 안전점검 공정표 등 실시계획	적정(변경없음)
	4절	공사장 주변 안전관리대책	▸공사 중 지하매설물의 방호, 인접 시설물 및 지반의 보호 등 공사장 및 공사현장 주변에 대한 안전관리
	5절	통행안전시설의 설치 및 교통소통계획	▸공사장 주변의 교통소통대책, 교통안전시설물, 교통사고예방대책 등 교통안전관리
	6절	안전관리비 집행계획	▸안전관리비의 계상액, 산정명세, 사용계획 등	적정(금회변경) (597,517→411,547천 원)
	7절	안전교육계획	▸안전교육계획표, 교육의 종류ㆍ내용 및 교육관리 등	적정(변경없음)
	8절	비상시 긴급조치계획	▸비상사태에 대비한 비상연락망, 비상동원조직, 경보체제, 응급조치 및 복구 등	보완필요 (비상연락망 현행화)
	9절	기타	▸협력업체 안전관리 계획서 포함 여부	적정(변경없음)
2편	1절 ~ 6절	대상 시설물별 세부 안전관리계획	▸가설, 굴착 및 흙막이, 콘크리트, 강구조물, 성토 및 절토, 해체공사 등에 대한 세부 안전관리계획	적정(변경없음)

붙임  : 안전관리계획서(개정) 발췌 각 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	문정주		시설과장	代송병욱		시설안전부장	전결 08/08 강신재
협조자	주무관	송병욱
시행	시설과-7237	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1455	/전송	02-3146-1529	/	mjj2000@seoul.go.kr	/	대시민공개